Zabrze, 19.07.2024 r.

**Wytyczne do postępowania ofertowego ogłoszonego przez Zakład Mechaniczny „BUMAR – MIKULCZYCE” S.A. dotyczącego remontu pomieszczeń budynku administracyjnego Spółki.**

**Zakres prac dla pokoju nr 28 Działu NS (robocizna i materiały):**

* Poprawki gipsowe pęknięć i ubytków na ścianach i suficie;
* Wygładzenie ścian
* Wstawienie narożników podtynkowych na wszystkich narożach, w tym wokół okien i drzwi.
* Prace elektryczne związane z ukryciem w ścianach istniejących instalacji;
* Przeróbka instalacji oświetleniowej – możliwość włączenia oświetlenia odrębnie dla poszczególnych lamp;
* Zakup i wymiana drzwi wewnętrznych (szer. 80) wraz z ościeżnicą;
* Zakup i montaż oświetlenia systemowego LED 10 szt. (min. jasność każdego panelu 4400 lm);
* Zakup i wymiana parapetów okiennych wewnętrznych – 5 szt.;
* Wymiana kaloryferów - 5 szt.;
* Zakup i wymiana włączników światła, gniazdek elektrycznych, kratek wentylacyjnych;
* Kafelkowanie podłogi (kafelka w zakupie netto 100zł/m2) wraz z wykończeniem listwą przypodłogową;
* Malowanie sufitów i ścian;
* Wywóz gruzu i innych odpadów z budowy;
* Poglądowy szkic pomieszczenia wraz z wymiarami zawarto w załączniku.

**Zakres prac dla pokoju nr 30 Sekcji Informatyki (robocizna i materiały):**

* Poprawki gipsowe pęknięć i ubytków na ścianach i suficie;
* Wygładzenie ścian
* Wstawienie narożników podtynkowych na wszystkich narożach, w tym wokół okien i drzwi.
* Prace elektryczne związane z ukryciem w ścianach istniejących instalacji;
* Zakup i montaż oświetlenia systemowego LED 4 szt. (min. jasność każdego panelu 4400 lm);
* Zakup i wymiana parapetów okiennych wewnętrznych – 2 szt.;
* Zakup i wymiana kaloryferów – 2 szt.
* Zakup i wymiana włączników światła, gniazdek elektrycznych;
* Kafelkowanie podłogi (kafelka w zakupie netto 100zł/m2) wraz z wykończeniem listwą przypodłogową
* Malowanie sufitu i ścian;
* Wywóz gruzu i innych odpadów z budowy;
* Poglądowy szkic pomieszczenia wraz z wymiarami zawarto w załączniku.

Oferty na wykonanie zadania należy składać osobiście w siedzibie Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR – MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Handlowej 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [azieminski@bumar-mikulczyce.pl](mailto:azieminski@bumar-mikulczyce.pl) w terminie do dnia **14.08.2024** roku do godziny **14.00** z opisem „**Postępowanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczeń budynku administracyjnego Spółki”** Planowany termin rozpoczęcia prac to sierpień 2024 roku. Prace muszą zostać zakończone do dnia 30.11.2024 roku.

W przypadku dodatkowych pytań oraz konieczności umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z Brygadzistą Utrzymania Ruchu Panem Krystianem Mańka pod numerem telefonu **+48 784 408 568** lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [kmanka@bumar-mikulczyce.pl](mailto:kmanka@bumar-mikulczyce.pl) lub z Dyrektorem ds. Techniczno-Produkcyjnych Panem Piotrem Janoszka za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [pjanoszka@bumar-mikulczyce.pl](mailto:pjanoszka@bumar-mikulczyce.pl)